Функциональные характеристики системы
«LiveMonitor (ЛайвМонитор)»
Полное наименование системы

Программное обеспечение «LiveMonitor (ЛайвМонитор)».
Стоимость ПО 

Рассчитывается на договорной основе.

Состав и функциональные характеристики 

Данная техническая документация описывает программное обеспечение, предназначенное для организации процесса симуляционного обучения медицинским манипуляциям в реаниматологии и терапии. 

Решение позволяет имитировать данные, предоставляемые реальным медицинским монитором пациента. 

Решение представляет из себя десктоп-приложение, установленное на два компьютера, которые находятся в одной локальной сети. Один компьютер отображает параметры прикроватного монитора, с помощью другого можно корректировать эти параметры для создания специфических симуляционных ситуаций.

Приложение реализовано на языке программирования С++ с использованием фреймворка Qt (версия 5.15.1). Приложение адаптировано на работу в среде под управлением Windows 10.
Технические требования к ПК для работы программного обеспечения
Операционная система: Windows 10 или новее.

Объем и тип оперативной памяти: от 2Гб DDR4 2333 ГЦ 

Объем жесткого диска: наличие свободного пространства от 50 Гб.

Тактовая частота и тип процессора: AMD / INTEL 1.1 ГЦ 2 ядра и более 

Графический ускоритель: не требуется

Сведения по эксплуатации и установке ПО 

Программное обеспечение поставляется в виде установочного пакета (.exe-файла) и устанавливается локально на компьютер пользователя.

Установка дополнительных компонентов, в том числе СУБД, не требуется.
Дистанционная диагностика и поддержка при эксплуатации: после обращения Покупателя Поставщик предпринимает попытки дистанционного выявления и устранения проблем с программным обеспечением Заказчика. Поставщик предоставляет поддержку по телефону при установке (обновлении, настройке) программного обеспечения, выполняемого Покупателем.

Поставщик оставляет за собой право выбирать окончательный способ решения всех проблем, о которых сообщил Покупатель. В случае проблем с эксплуатацией Специалист Поставщика начинает работу над проблемой в течение четырех часов в пределах установленного графика предоставления услуг после получения и подтверждения обращения.
Время реагирования на проблемы с программным обеспечением: время реагирования при обслуживании с выездом к Покупателю — это период между первоначальным обращением для получения технической поддержки и началом работы специалиста над проблемой. Работа может выполняться как удаленно (с помощью средств диагностики и удаленного доступа к системам), так и с прибытием к Покупателю.

После регистрации проблемы с программным обеспечением специалист Поставщика связывается с Покупателем в течение двух часов.

Срок решения проблемы зависит от ее характера и возможности/невозможности решения проблемы без выезда на место. После всесторонней диагностики проблемы Поставщик в рабочем порядке согласует с Покупателем предполагаемый срок ее устранения.
Поддержка ПО на месте: если проблему с ПО невозможно разрешить удаленно, специалист Поставщика выполнит необходимое обслуживание на месте эксплуатации для восстановления его рабочего состояния. После прибытия к Покупателю специалист Поставщика продолжает предоставлять обслуживание на месте или дистанционно до тех пор, пока не будет восстановлена работоспособность ПО. Если потребуются дополнительные ресурсы, работа может быть временно приостановлена до их получения.

По запросу Покупателя специалисты Поставщика устанавливают критически важные обновления программного обеспечения, которые, по мнению Поставщика, Покупатель не может установить самостоятельно. 

Сведения о персонале 

Функционирование программного обеспечения регулярно контролируется квалифицированным инженером Поставщика.

Контакты технического отдела

Перечень ответственных лиц со стороны Поставщика и Покупателя программного комплекта определяются в момент подписания договора поставки программного обеспечения.

4

