Архитектура
«LiveMonitor (ЛайвМонитор)»
Архитектура программного комплекса

Программный комплекс «LiveMonitor» представляет из себя десктоп-приложение, разработанное по технологии single window application, адаптированное для работы под управлением ОС семейства Windows 10 (или новее) с использованием фрейм-ворка QT (версия 5.15.1).

Реализуемые функции

Программный комплекс предоставляет следующие ключевые функции:

Отображение данных имитации прикроватного монитора, в том числе:

· Числовые данные(такие как SPO2, ETCO2, Температура тела и т. д.)

· Кривые отрисовываемые в реальном времени(такие как кривая ЭКГ, АД, SPO2 и т.д.)

Возможность имитации дефибриллятора.

Возможность имитации глюкометра.

Отправка дополнительной информации(изображения в формате .png, текстовые документы в формате .pdf) с компьютера инструктора.

Возможность редактировать числовые и графические параметры прикроватного монитора.

Структура программного комплекса

Программный комплекс состоит из 2 приложений:

· Приложение курсанта, которое отображает параметры имитации прикроватного монитора.

· Приложение инструктора с помощью которого можно редактировать параметры приложения курсанта.

Для работоспособности программного комплекса оба компьютера должны находиться в одной локальной сети.

Структура приложения инструктора

Ниже приведена структура основных окон приложения инструктора и пути перехода между ними.

[image: image1.png]HacTpoiiki WCNIOBbIX NapameTpoB

OTpaska fononHuTeNsHoi HHebOPMALIN

HacTpoiiky OTOGpaKeHMR KpUBLIX

OTnpaBneHite AaHHLIX Ha KOMMLIOTED KYPCaHTa




[image: image2.png]OTOBpaXKeHHE YHCNOBBIX AaHHBIX 1 KDUBLIX

ViMuTauma neuGpunsTopa

VinuTauus miokomeTpa

HacTpoiika TDeBor(OTHOCHTENBHO YCTIOBLIX AHHBIX)

OToGpaxeHHe QONONHHTENbHOT HHAOPMALH




Ниже приведена структура основных окон приложения курсанта и пути перехода между ними.

1

